Załącznik nr 1

OPIS ZAMÓWIENIA

Na wykonanie kompleksowego remontu dachu papą termozgrzewalną w budynku przy 
ul. Zacisze 3 w Radomiu.
- postępowanie w trybie pisemnego przetargu zgodnie z Regulaminem pisemnego przetargu na zlecenie wykonania robót i usług w SM Śródmieście



I. ZAMAWIAJACY:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Bydgoska 2, 26-600 Radom, nr tel.: 48.362.11.61      , e-mail:smsrodmiescie@vp.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest kapitalny remont dachu papą termozgrzewalną wraz z ociepleniem kominów wentylacyjnych i spalinowych, uzupełnieniem kratek na wywiewach i obróbkami blacharskimi w nieruchomości przy ul. Zacisze 3 w Radomiu.
Zakres prac obejmuje (według załączonego opisu robót Załącznik nr 2):  
1. Oczyszczenie dachu pod krycie papą.
2. Wyrównanie zagłębień i likwidacja odspojonej starej papy (wyklejenie łat).
3. Montaż papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o gr. 5,2 mm z wywinięciem na ogniomury pod obróbkę blacharską, oraz wywinięciem na kominy, zakończeniem listwy dociskowej zabezpieczonej uszczelniaczem dekarskim.
4. Docieplenie kominów styropianem EPS 100/15 o grubości 3-5 cm. Zabezpieczenie hydroizolacyjne czap kominowych wraz z uzupełnieniem kratek na wywiewach z kominów.
5. Wykonanie dwukrotne warstwy kleju i struktury elewacyjnej na ścianach kominów
6. Wykonanie nowych obróbek blacharskich na płycie OSB – jeśli zachodzi konieczność oraz naprawa istniejących. Obróbki mocowane na kotwy (uszczelnienie kotew).
7. Wywóz i utylizacja zerwanej papy.


Uwagi: W trakcie realizacji prac należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowana w budownictwie. 

UWAGA!
Przed sporządzeniem oferty Zamawiający wymaga od Oferenta przeprowadzenia wizji lokalnej terenu w celu uzyskania koniecznych informacji do przygotowania oferty.
Roboty rozliczone zostaną w oparciu o szczegółowy obmiar robót i ceny jednostkowe zawarte 
w kosztorysie ofertowym, który jest niezbędnym dokumentem dołączonym do oferty.

Do obowiązków Wykonawcy należy kompleksowe wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót i wymogami sztuki budowlanej oraz przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia – do dnia 29.05.2026 r.
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IV. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ROBÓT:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiotem zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego,
- Zabezpieczenie obiektu w obrębie robót należy do Wykonawcy przez okres trwania prac do czasu ich zakończenia i ostatecznego odbioru,
- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej, w przypadku w/w uszkodzenia lub zniszczenia, Wykonawca na swój koszt naprawi je lub odtworzy.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania, takie jak: materiały, robociznę, pracę maszyn i urządzeń wykorzystanych do robót.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej z załączonym kosztorysem ofertowym wykonanym zgodnie z przedmiarem robót otrzymanym od Zamawiającego (Załącznik nr 2),
- Podpisana czytelnie przez Oferenta,
- Opatrzona pieczątka firmową,
- Posiadać datę sporządzenia,
- Zawierać adres lub siedzibę Oferenta, nr telefonu, nr NIP, adres e-mail,
- Cenę netto będącą przedmiotem zamówienia powiększoną o obowiązujący podatek VAT, 
- Okres gwarancji (preferowany okres gwarancji przez Zamawiającego: minimum 5 lat)
Do oferty należy dołączyć:
1. Kserokopię z rejestru przedsiębiorstw lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej wystawione z datą nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty,
2. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
3. Złożyć pisemne oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (Załącznik nr 4 pobrany od inwestora),
4. Kopie uprawnień budowlanych i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osób, które będą kierować robotami,
5. Dołączyć pełnomocnictwa, jeśli występują osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego.

Uwaga: w przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela. 
Nie wolno składać ofert z poprawkami i ofert nieczytelnych.

VI. WADIUM:

- przystępując do przetargu Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
- wadium Oferent winien wpłacić na konto Spółdzielni: PKO BP SA I/O Radom: 
68 1020 4317 0000 5902 0017 2825 do dnia 1.04.2026 r. do godz. 9:00. 
- kopia dokumentu potwierdzającego jego wniesienie musi być załączona do oferty lub dostarczona Zamawiającemu osobno, najpóźniej przed terminem otwarcia ofert,
- Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą,
- Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium Oferenta, który został wykluczony 
z postępowania lub którego oferta została odrzucona,
- wadium przepada na rzecz Zamawiającego w przypadku odmowy przez Wykonawcę podpisania umowy w ciągu 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,
- jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

VII. MIJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

[bookmark: _Hlk132099714]1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kompleksowy remont dachu budynku Zacisze 3 w Radomiu papą termozgrzewalną”.
koperta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Miejsce złożenia oferty – sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚRÓDMIEŚCIE” (siedziba Zamawiającego), pokój nr 6, parter, ul. Bydgoska 2, 26-600 Radom
4. Termin składania ofert: do dnia 1.04.2026 r. r. do godz. 09:00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.04.2026 r. o godz. 9:30
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert i negocjować cenę w przypadku złożenia tylko 1 oferty.
8. Kryterium przy wyborze oferty: najniższa cena.
9. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
10. Oferent którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu zobowiązany jest 
w terminie 14  dni od powiadomienia do podpisania umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do dowolnego wyboru oferty bez podania uzasadnienia pozostałym Oferentom.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Do kontaktów z Oferentami i udzielania informacji w zakresie merytorycznym upoważniona jest Kierownik GZM Paweł Tomaszewski, nr tel. 660.319.289, pokój nr 3 w siedzibie Zamawiającego.

IX. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA OD ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Specyfikacja warunków zamówienia - załącznik nr 1
2. Opis robót – załącznik nr 2
3. Oferta Cenowa – załącznik nr 3
4. Oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i składkach – załącznik nr 4
5. Draft Umowy – Załącznik nr 5

Radom, dnia 16.03.2026 r.


Sporządził: Kierownik GZM













