Opis robót

Kompleksowy remont papą zgrzewalną dachu budynku Zacisze 3 w Radomiu.

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| 1. | Usunięcie uszkodzonych fragmentów istniejącej papy |
| 2. | Likwidacja powstałych pęcherzy pod istniejącą papą |
| 3. | Wyklejenie powierzchni dachu wraz zakładami na ogniomury i kominy papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm |
| 4. | Wykonanie listew dociskowych na kominach i uszczelnienie ich uszczelniaczem dekarskim |
| 5. | Wykonanie docieplenia kominów styropianem FS100,150 o grubości 3-5 cm z wykonaniem kleju i struktury. |
| 6. | Izolacja wywiewek kanalizacyjnych |
| 7. | Wykonanie kominków wentylowanych na papie |
| 8. | Zabezpieczenie instalacji odgromowej |
| 9. | Zabezpieczenie wyłazu dachowego |
| 10. | Utylizacja zużytych materiałów |